安徽财经大学贵重仪器设备管理办法

(2004年12月27日校长办公会讨论通过)

- 为加强对我校大型贵重仪器的管理，提高大型仪器设备的使用效益，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》制定本细则。

- 我校大型贵重仪器设备包括以下内容：

  - 单价超过人民币10万元(含)的仪器设备。

  - 价值超过人民币10万元(含)的成套仪器设备。

  - 属于教育部明确规定为贵重、稀缺的仪器设备。

- 我校的大型贵重仪器设备实行“专管共用、资源共享”，鼓励多种形式的开放使用，充分发挥大型贵重仪器设备的使用效益。

- 论证与购置

    - 申购单位根据工作需要提出申请，填写“安徽财经大学申请购置大型贵重仪器申购单”，并附《可行性论证报告》，经申购单位负责人签字盖章后，交由校资产管理处按规定审批、购置程序办理。

    - 《可行性论证报告》经专家论证并报校长办公会批准后，由校资产管理处凭《可行性论证报告》和《校长办公会纪要》按政府采购有关规定进行采购。

- 验收

      - 由大型仪器设备的申购单位负责人、操作人员和校资产管理处共同组成验收小组，资产管理处主持验收工作。

      - 验收小组必须事先做好安装验收的准备工作，包括阅读技术资料、制定验收方案等。

- 技术管理

1. 配备有经验、责任心强的实验技术人员或教师担任大型贵重仪器的管理人员。

- 在掌握仪器设备结构、工作原理的情况下，能够熟练使用仪器设备的已有功能(包括分析测试、教学实验、培训等)、开发新功能，努力使仪器设备发挥最大效益。

- 制定并执行仪器设备的操作规程和管理制度(人员考核、仪器设备使用、维护，并及时作出相应的记录)，并按学校的要求及时填报仪器设备的管理、使用状况有有关表格。

- 建立使用记录和维护(修)记录制度，认真作好使用记录和维护维修记录(考核的重要内容)。

- 定期对仪器设备进行校验。建立仪器设备的技术资料档案（《可行性论证报告》、合同、说明书、操作手册、电路图等）。

2. 未经培训、考核的人员不得上机操作。

3. 大型贵重仪器设备发生故障时，要及时组织修复。对玩忽职守，造成较大事故的应予严肃处理。

- 奖 惩

      - 对于使用率、完好率、出成果、出人才和专管共用等方面做出突出成绩的仪器所在单位和个人，学校将予以表彰和奖励。

      - 对使用效率低、专管共用差的单位和个人，将给予批评或警告处分。

      - 因无人管理，造成停机半年以上的大型贵重仪器设备，经核实后，学校将予以收回。

- 附则

      - 本办法由校资产管理处负责解释

      - 本办法自发布之日起执行。

安徽财经大学

二〇〇五年三月八日